## Sheet1
林芝市应急系统安全生产行政执法（处罚）统计表
名称 | 序号 | 行政处罚决定书编号 | 案件名称 | 执法内容 | 安全生产领域 | 生产经营单位 | [6 empty] | 生产经营单位相关人员
[6 empty] | 单位名称 | 执法文书名称 | 主要违法事实 | 处罚依据 | 罚款（万元） | 处罚种类 | 是否下发限期整改书 | 单位名称 | 执法文书名称 | 主要违法事实 | 处罚依据 | 罚款（万元） | 处罚种类 | 备注
林芝市 | 1 | （林市）应急罚〔2023〕1号 | 西藏天顺路桥工程有限公司LZ-LZBF金东乡段隐患未整改案 | 安全生产隐患管理类违法 | 道路施工 | 西藏天顺路桥工程有限公司 | 行政处罚决定书 | 2022年8月5日开展安全生产综合检查过程中，发现“未提供施工驻地的地质灾害危险性评估资料”1项问题；检查组当场责令施工项目部及时整改此项问题。2023年1月6日，自治区安委办下达《生产安全事故隐患挂牌督办通知书》；截止2023年1月20日，该项目部还未提供施工驻地的地质灾害危险性评估相关资料。 | 违反了《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二章第十五条之规定，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第四章第二十六条第六款之规定，决定作出责令限期改正，处人民币16000元（壹万陆仟元整）罚款的行政处罚。 | 1.6 | 罚款、停业整顿 | 是
| 2 | （林市）应急罚〔2023〕2号 | 西藏乔兴燃料科技有限责任公司安全隐患未整改案 | 安全生产隐患管理类违法 | 工贸 | 西藏乔兴燃料科技有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 2022年11月25日在林芝市工贸企业专项整治“百日清理行动”工作检查中发现“1.木材加工车间粉尘较大，未及时清理，且进行电焊、动火作业，存在粉尘爆炸风险；2.木材加工车间配电箱、配电柜、照明灯具、应急照明不是防爆型电器”2项安全隐患，检查组当场责令该公司及时制定整改措施，消除此项安全隐患。1月6日，自治区安委办下达《生产安全事故隐患挂牌督办通知书》；截止2023年1月20日，该公司仍未消除此项安全隐患，未将相关防爆设备安装到位。 | 违反了《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二章第十五条之规定，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第四章第二十六条第六款之规定，决定给予责令限期改正，处人民币16000元（壹万陆仟元整）罚款的行政处罚。 | 1.6 | 罚款、停业整顿 | 是
| 3 | （林市）应急罚〔2023〕3号 | 米林阳光油气销售有限责任公司“2·07”未如实记录安全教育培训内容案 | 安全教育培训类违法 | 危化 | 米林阳光油气销售有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 2023年2月7日上午10时00分许在开展林芝市藏历新年前安全生产督导检查工作中，发现米林阳光油气销售有限责任公司存在“2023年1月17日、2月4日安全教育培训无课件资料、未对培训内容进行考核，无任何考核记录”1项问题。 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二章第二十八条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第六章第九十七条第四款之规定，作出责令限期改正，处人民币30000元（叁万元整）罚款的行政处罚。 | 3 | 罚款 | 是
| 4 | （林市）应急罚〔2023〕4号 | 中石油百巴雪域加油站“1.10”灭火器过期案 | 安全设备使用维护类违法 | 危化 | 中石油百巴雪域加油站 | 行政处罚决定书 | 2023年1月10日，自治区维稳暗访督查组在林芝督导检查工作中，查出中石油百巴雪域加油站内“加油站营业室2具二氧化碳灭火器保质期过期”1项问题；1月26日《自治区国安办公室督办整改通知》（2023年第二期008号）通报“巴宜区百巴镇百巴雪域加油站时发现，该站对消防器材管理不够严格，存在灭火器过期的情况”。 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二章第三十六条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第六章第九十九条第三款之规定，决定给予责令限期改正，处人民币16000元（壹万陆仟元整）罚款的行政处罚。 | 1.6 | 罚款 | 是
| 5 | （林市）应急罚〔2023〕5号 | 西藏二侨加油站有限公司“2.19”安全设备不符合国家标准、行业标准案 | 安全设备使用维护类违法 | 危化 | 西藏二侨加油站有限公司 | 行政处罚决定书 | 2023年1月10日，自治区维稳暗访督查组在林芝督导检查工作中，查出中石油百巴雪域加油站内“加油站营业室2具二氧化碳灭火器保质期过期”1项问题；1月26日《自治区国安办公室督办整改通知》（2023年第二期008号）通报“巴宜区百巴镇百巴雪域加油站时发现，该站对消防器材管理不够严格，存在灭火器过期的情况”。 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二章第三十六条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第六章第九十九条第二款之规定，决定给予责令限期改正，处人民币15000元（壹万伍仟元整）罚款的行政处罚。 | 1.5 | 罚款、停业整顿 | 是
| 6 | （林市）应急罚〔2023〕6号 | 林芝市巴宜区凯诺装饰有限公司主要负责人未履行职责案 | 安全生产管理人员类违法 | 工贸 | [6 empty] | 是 | 林芝市巴宜区凯诺装饰有限公司 | 行政处罚决定书 | 2023年5月9日，林芝市应急管理局在开展工贸企业专项执法检查过程中，发现“林芝市巴宜区凯诺装饰有限公司企业主要负责人对《安全生产法》规定了解不多，未建立健全全员安全责任制，未组织制定安全生产规章制度，未组织制定企业安全生产教育培训计划，未组织建立落实安全风险分级分类管控和隐患排查治理机制，未按规定组织编制企业生产安全应急预案” | 该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二章第二十一条之规定的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第六章第九十四条的规定，拟对该公司作出责令限期改正，处人民币42000元（肆万贰仟元整）罚款的行政处罚。 | 4.2 | 罚款
| 7 | （林市）应急罚〔2023〕7号 | 林芝市蓝天混凝土有限责任公司“5·10"违反操作规程和安全规定作业案 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 工贸 | 林芝市蓝天混凝土有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 2023年5月10日，林芝市应急管理局在开展工贸企业专项执法检查过程中，发现“2023年5月10日上午10时左右，企业现场负责人张太阳指挥2名从业人员，在未对作业环境进行评估，提出消除危险因素，制定有限空间作业方案，且未佩戴安全帽、防尘口罩等安全防护装备的情况下，进入混凝土搅拌机机舱开展检修作业”。《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》认定“未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业”行为是重大安全隐患。 | 该公司违反了《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二章第八条之规定的规定，依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第四章第三十条第二款的规定，拟对该单位作出责令限期改正，处人民币25000元（贰万伍仟元整）罚款的行政处罚。 | 2.5 | 罚款 | 是
| 8 | （林市）应急罚〔2023〕8号 | 林芝市蓝天混凝土有限责任公司“5·10"违反操作规程和安全规定作业案 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 工贸 | [7 empty] | 张太阳 | 行政处罚决定书 | 2023年5月10日，林芝市应急管理局在开展工贸企业专项执法检查过程中，发现“2023年5月10日上午10时左右，企业现场负责人张太阳指挥2名从业人员，在未对作业环境进行评估，提出消除危险因素，制定有限空间作业方案，且未佩戴安全帽、防尘口罩等安全防护装备的情况下，进入混凝土搅拌机机舱开展检修作业”。《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》认定“未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业”行为是重大安全隐患。 | 张太阳的行为违反了《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二章第八条之规定的规定，依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第四章第三十条第二款的规定，决定对张太阳作出处人民币9000元（玖仟元整）罚款的行政处罚。 | 0.9 | 罚款
| 9 | （林市）应急罚〔2023〕9号 | 巴宜区八一镇恒昌水泥砖厂未按要求完成隐患整改案 | 安全生产隐患管类违法 | 工贸 | 巴宜区八一镇恒昌水泥砖厂 | 行政处罚决定书 | 2023年5月9日，林芝市应急管理局执法人员在巴宜区八一镇恒昌水泥砖厂开展安全生产执法检查时，发现该厂存在：“1.未见应急预案和应急救援演练记录；2.制砖机未见操作规程；3.制砖机传送下方有限空间未设置警示风险告知牌；4.制砖机作业区未划警戒线。”隐患问题，并对该厂下达了《责令限期整改指令书》（林市）应急管责改(2023)33号)、《现场处理措施决定书》（林市）应急现决(2023)3号，但该厂在未经我局现场审查同意情况下，擅自恢复生产经营活动。 | 该厂违反了《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二章第十六条之规定，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第四章第二十六条第六款之规定，拟对该厂作出给予警告，并处人民币8000元（捌仟元整）罚款的行政处罚。 | 0.8 | 罚款、停业整顿 | 是
| 10 | （林市）应急罚〔2023〕10号 | 西藏林芝南迦巴瓦实业有限公司五洲皇冠酒店未按要求完成隐患整改案 | 安全生产隐患管理类违法 | 工贸 | 西藏林芝南迦巴瓦实业有限公司五洲皇冠酒店 | 行政处罚决定书 | 2023年3月27日，林芝市应急管理局在对五洲皇冠酒店开展执法检查过程中，发现“配电室酒店照明系统干式变压器冷却风机损坏无法正常使用”1项问题，执法人员当场下达了《责令限期整改指令书》（林市）应急责改〔2023〕28号，要求五洲皇冠酒店将此项问题于2023年4月10日前整改完毕，但五洲皇冠酒店并未按规定时间完成整改。经了解此项隐患问题2022年7月五洲皇冠酒店在自查中就已发现，却一直未及时采取措施，消除此隐患。 | 该公司该行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十一条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第六章第一百零二条的规定，决定作出处16000人民币元（壹万陆仟元整）罚款的行政处罚。 | 1.6 | 罚款 | 是
| 11 | （林市）应急罚〔2023〕11号 | 中铁广州局工程局集团有限公司（川藏铁路CZXZZQ-3B标段项目部）隐患未整改案 | 安全生产隐患管理类违法 | 工贸 | 中铁广州局工程局集团有限公司（川藏铁路CZXZZQ-3B标段项目部） | 行政处罚决定书 | 2023年3月24日14时许，林芝市应急管理局对中铁广州工程局集团有限公司（川藏铁路CZXZZQ-3B标段项目部）进行日常执法检查，在检查过程中，发现5项问题，并下达责令整改指令书（林市）应急责改〔2023〕23号。2023年5月30日，林芝市应急管理局就（林市）应急责改〔2023〕23号发现的5项问题对该公司进行隐患复查，发现其中“钢平台护栏需加装防护网”1项问题未按要求完成整改。 | 该公司违反了《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二章第十五条之规定，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第四章第二十六条第六款之规定，拟决定作出给予警告，并处人民币16000元（壹万陆仟元整）罚款的行政处罚。 | 1.6 | 罚款 | 是
| 12 | （林市）应急罚〔2023〕12号 | 中铁广州工程局集团有限公司（川藏铁路CZXZZQ-3B标段项目部）“5·30”违章作业不制止案 | 生产经营单位作业现场管理类违法 |  | 中铁广州工程局集团有限公司（川藏铁路CZXZZQ-3B标段项目部） | 行政处罚决定书 | 2022年5月30日，由林芝市应急管理局对中铁广州工程局集团有限公司（川藏铁路CZXZZQ-3B标段项目部）东久曲特大桥成都岸工地开展安全生产执法检查时，发现1名作业人员在未做好防护措施及禁止通行的情况下，沿着边坡断崖往上爬行，现场安全管理人员对该违反安全管理作业行为不加制止，此行为存在高处坠落隐患。 | 该公司违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四章第十五条第三款之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四章第四十五条第三款之规定，拟决定作出给予警告、并处人民币15000元（壹万伍仟元整）罚款的行政处罚。 | 1.5 | 罚款 | 是
| 13 | （林市）应急罚〔2023〕13号 | 中铁广州工程局集团有限公司（川藏铁路CZXZZQ-3B标段项目部）“5·30”违章作业不制止案 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 工贸 | [7 empty] | 杨星星 | 行政处罚决定书 | 2022年5月30日，由林芝市应急管理局对中铁广州工程局集团有限公司（川藏铁路CZXZZQ-3B标段项目部）东久曲特大桥成都岸工地开展安全生产执法检查时，发现1名作业人员在未做好防护措施及禁止通行的情况下，沿着边坡断崖往上爬行，此行为属于违反安全管理作业行为，存在高处坠落隐患，该项目部安质部部长杨星星对发现违章行为不加制止。 | 此行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四章第四十五条之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四章第四十五条之规定，拟决定作出给予警告，并处人民币3000元（叁仟元整）罚款的行政处罚。 | 0.3 | 罚款
| 14 | （林市）应急罚〔2023〕14号 | 中国水利水电第十四工程局有限公司（CZXZZQ-1标段项目经理部）“6·02”未采取措施消除隐患案 | 安全生产隐患管理类违法 | 工贸 | 中国水利水电第十四工程局有限公司（CZXZZQ-1标段项目经理部） | 行政处罚决定书 | 2023年6月2日，林芝市应急管理局执法人员对中国水利水电第十四工程局有限公司（CZXZZQ-1标段项目经理部）执法检查时，发现“斜井内风管未按规定50米～100米设立警示标志或色灯”1项隐患。此项隐患于2022年11月12日，林芝市应急管理局组织广东省安全专家开展林芝市预防重特大事故源头企业专项排查项目时，已当场反馈中国水利水电第十四工程局有限公司（CZXZZQ-1标段项目经理部），并要求项目部及时进行整改，但至今该隐患仍未整改。 | 该行为违反了《中华人民安全生产法》第二章第四十一条之规定，依据《中华人民安全生产法》第六章第一百零二条之规定，拟决定作出给予警告，处人民币16000元（壹万陆仟元整）罚款的行政处罚。 | 1.6 | 罚款 | 是
| 15 | （林市）应急罚〔2023〕15号 | 中国水利水电第十四工程局有限公司（CZXZZQ-1标段项目经理部）“6·02”违规作业案 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 工贸 | 中国水利水电第十四工程局有限公司（CZXZZQ-1标段项目经理部） | 行政处罚决定书 | 2023年6月2日，林芝市应急管理局执法人员对中国水利水电第十四工程局有限公司（CZXZZQ-1标段项目经理部）执法检查时，发现“斜井内3名作业人员在开挖台架高空作业时未佩戴安全带”。此开挖台架高约6米，从业人员在上方未佩戴安全带作业，存在高处坠落风险。该行为违反了《2020铁路工程基本作业施工安全技术规程》10.1.4“高出作业应系安全带，安全带应采取高挂低用的方式挂在牢固的物件上，不得在一个物件上栓挂多根安全带”之规定。 | 该公司违反了《2020铁路工程基本作业施工安全技术规程》10.1.4“高出作业应系安全带，安全带应采取高挂低用的方式挂在牢固的物件上，不得在一个物件上栓挂多根安全带”之规定。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四章第四十五条第三款之规定，决定作出责令限期改正，处人民币25000元（贰万伍仟元整）罚款的行政处罚。 | 2.5 | 罚款 | 是
| 16 | （林市）应急罚〔2023〕16号 | 中国水利水电第十四工程局有限公司（CZXZZQ-1标段项目经理部）“6·02”违规作业案 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 工贸 | [7 empty] | 张爱东 | 行政处罚决定书 | 2023年6月2日，林芝市应急管理局执法人员对中国水利水电第十四工程局有限公司（CZXZZQ-1标段项目经理部）执法检查时，发现“斜井内3名作业人员在开挖台架高空作业时未佩戴安全带”。此开挖台架高约6米，从业人员在上方未佩戴安全带作业，存在高处坠落风险。 | 该行为违反了《2020铁路工程基本作业施工安全技术规程》10.1.4“高出作业应系安全带，安全带应采取高挂低用的方式挂在牢固的物件上，不得在一个物件上栓挂多根安全带”之规定。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四章第四十五条第一款之规定，拟决定对张爱东处人民币9000元（玖仟元整）罚款的行政处罚。 | 0.9 | 罚款
| 17 | 林市）应急罚〔2023〕17号 | 中铁二局集团有限公司（CZXZZQ-4培龙贡支沟二工区项目经理部）“6·02”未采取措施消除隐患案 | 安全生产隐患管理类违法 | 工贸 | 中铁二局集团有限公司（CZXZZQ-4培龙贡支沟二工区项目经理部） | 行政处罚决定书 | 2023年6月2日，林芝市应急管理局执法人员对中铁二局集团有限公司（CZXZZQ-4培龙贡支沟二工区项目经理部）执法检查时，发现拉月隧道3号横洞“隧道内风管未按规定50米～100米设立警示标志或色灯”1项隐患。此项隐患于2022年11月12日，林芝市应急管理局组织广东省安全专家开展林芝市预防重特大事故源头企业专项排查项目时，已当场反馈中铁二局集团有限公司（CZXZZQ-4培龙贡支沟二工区项目经理部），并要求项目部及时进行整改，但至今该隐患仍未整改。 | 该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第六章第一百零二条之规定，拟决定作出责令限期改正，处人民币16000元（壹万陆仟元整）罚款的行政处罚 | 1.6 | 罚款 | 是
| 18 | 林市）应急罚〔2023〕18号 | 中铁四局集团第一工程有限公司CZXZZQ-6标段项目部四分部“5.31”违规作业案 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 工贸 | 中铁四局集团第一工程有限公司CZXZZQ-6标段项目部四分部 | 行政处罚决定书 | 2023年5月31日15时30分许，林芝市应急管理局对中铁四局集团第一工程有限公司CZXZZQ-6标段项目部四分部开展日常执法检查，在检查过程中，发现“3名作业人员在开挖台架高空作业时未佩戴安全带”1项问题，不符合《2020铁路工程基本作业施工安全技术规程》2.0.8高空作业在坠落基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业 ；10.1.4高处作业应系安全带，安全带应采用高挂抵用的方式挂在牢固物件上，不得在一个物件上栓挂多根安全带。 | 该公司违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令15号）第四章第四十五条第一款之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令15号）第四章第四十五条第一款之规定，拟决定给予警告，并处人民币25000元（贰万伍仟元整）罚款的行政处罚。 | 2.5 | 罚款 | 是
| 19 | 林市）应急罚〔2023〕19号 | 中铁四局集团第一工程有限公司CZXZZQ-6标段项目部四分部“5·31”违规作业案 | 生产经营单位作业现场管理类违法 | 工贸 | [7 empty] | 尹伟 | 行政处罚决定书 | 2023年5月31日15时30分许，林芝市应急管理局对中铁四局集团第一工程有限公司CZXZZQ-6标段项目部四分部开展日常执法检查，在检查过程中，发现“3名作业人员在开挖台架高空作业时未佩戴安全带”1项问题，不符合《2020铁路工程基本作业施工安全技术规程》2.0.8高空作业在坠落基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业 ；10.1.4高处作业应系安全带，安全带应采用高挂抵用的方式挂在牢固物件上，不得在一个物件上栓挂多根安全带。 | 该行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令15号）第四章第四十五条第一款之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令15号）第四章第四十五条第一款之规定，拟决定给予尹伟处人民币9000元（玖仟元整）罚款的行政处罚。 | 0.9 | 罚款
| 20 | 林市）应急罚〔2023〕20号 | 中铁四局集团第一工程有限公司CZXZZQ-6标段项目部四分部隐患未整改案 | 安全生产隐患管理类违法 | 工贸 | 中铁四局集团第一工程有限公司CZXZZQ-6标段项目部四分部 | 行政处罚决定书 | 2023年5月31日，由林芝市应急管理局行政执法人员对中铁四局集团第一工程有限公司CZXZZQ-6标段项目部四分部进行日常执法检查，发现该项目部“隧道内风管未按规定每隔50m-100m设立警示标志或色灯”1项问题；2022年11月12日，林芝市应急管理局邀请广东专家组织开展林芝市预防重特大事故源头企业专项排查项目安全生产专项检查，对中铁四局集团第一工程有限公司CZXZZQ-6标段项目部四分部检查时指出过相同问题，该问题长期存在该项目部未及时消除该问题隐患。 | 该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十一条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第六章第一百零二条的规定，拟对你（单位）作出责令限期改正，处人民币16000元（壹万陆仟元整）罚款之行政处罚。 | 1.6 | 罚款 | 是
| 21 | 林市）应急罚〔2023〕21号 | 中交第二公路工程有限公司CZXZZQ-7标段项目经理部“6.01”未采取措施消除隐患案 | 安全生产隐患管理类违法 | 工贸 | 中交第二公路工程有限公司CZXZZQ-7标段项目经理部 | 行政处罚决定书 | 2023年6月1日，林芝市应急管理局行政执法人员在对中交第二公路工程有限公司CZXZZQ-7标段项目经理部承建伯舒拉岭2号横洞开展日常执法检查时发现：1、隧道内风管未按规定每隔50m-100m设立警示标志或色灯；2、2台三级配电箱低压断路仍未按要求安装隔弧板；共计2条问题隐患。经核查：2022年11月11日，林芝市应急管理局邀请广东专家开展“林芝市预防重特大事故源头企业专项排查项目”在对中交第二公路工程有限公司CZXZZQ-7标段项目经理部舒拉岭2号横洞检查时曾发现：隧道内风管未按规定每隔50m-100m设立警示标志或色灯和多处配电箱低压断路无隔弧板2条问题，并向该项目部及时进行了反馈过。由此证明此次执法检查发现的2条隐患问题长期存在，该项目部未及时消除隐患问题。 | 该项目部违反《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第六章第一百零二条之规定，拟决定作出责令限期改正，处人民币16000元（壹万陆仟元整）罚款的行政处罚。 | 1.6 | 罚款 | 是
| 22 | 林市）应急罚〔2023〕22号 | 中交第二公路工程有限公司CZXZZQ-7标段项目经理部“6·01”特种作业人员未取得相应资格证上岗作业案 | 安全生产行政许可类违法 | 工贸 | 中交第二公路工程有限公司CZXZZQ-7标段项目经理部 | 行政处罚决定书 | 2023年6月1日10时30分许，林芝市应急管理局对中交第二公路工程有限公司CZXZZQ-7标段项目经理部开展日常执法检查，在检查中“发现1名人员在为取得电工资格证书的情况下在隧道内开展用电作业活动”1项问题。此行为违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》“特种作业人员必须经专门的安全技术培训，并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业”之规定。 | 该公司违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第一章第五条之规定，依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第六章第三十九条之规定，拟决定作出责令限期改正，处人民币25000元（贰万伍仟元整）罚款的行政处罚。 | 2.5 | 罚款 | 是
| 23 | 林市）应急罚〔2023〕23号 | 青海君正安全技术有限公司编制波密县实惠加油站安全现状评价报告与实际不符案 | 安全生产中介机构违法类 | 其他 | 青海君正安全技术有限公司 | 行政处罚决定书 | 2023年10月29日，林芝市应急管理局专家函审青海君正安全技术有限公司2023年10月编制的《波密县实惠加油站安全现状评价报告》时发现:1、第二章2.1项目简介、2.3平面布局、2.4.2主要设备设施等三处描述波密县实惠加油站有关区内设4台油罐，分别是容积40m³的柴油地埋卧式储罐2台、容积40m³的汽油地埋卧式储罐1台、容积35m³的汽油地埋卧式储罐1台;但发现《报告》中编制的资料:①、四川鑫方祥金属结构有限公司2017年12月出具的4张SF双层卧式储油罐产品合格证中有一处储油罐产品型号2800-30L;②、波密县实惠加油站总平面布置图中说明3.1重新安装4座30m³地埋卧式双层油罐(SF);这两份资料与第二章描述4台油罐的信息有明显错误，未见容积35m³的汽油地埋卧式储罐;2、《报告》中波密县实惠加油站工艺流程图与该油站实际布局不符;3、爆炸危险区域划分图中的油罐区域和加油机爆炸范围划分显示图未按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021要求画图。该公司在编制《波密县实惠加油站安全现状评价报告》中存在编入资料与波密实惠加油站现场实际不符情况。 | 该公司违反了《安全评价检测检验机构管理办法》第三章第二十二条第五款的规定，依据《安全评价检测检验机构管理办法》第五章第三十条第十一款的规定，决定责令限期改正，给予警告，处人民币9000元(玖仟元整)罚款的行政处罚。 | 0.9 | 罚款 | 是
| 合计 | [8 empty] | 32.1 |  |  |  | 合计 |  |  | 7.2
总合计 | [9 empty] | 39.3万元